## протоколы
АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" | [5 empty] | Шифр_____________________________ | [6 empty] | АО "ПРОТЭП" |  |  |  |  | Шифр_____________________________ |  |  | № |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 412 | [6 empty] | (наименование предприятия) | [5 empty] | Питающий центр п/ст "Протвино" 412 | [6 empty] | (наименование предприятия) |  |  |  |  | Питающий центр п/ст "Протвино" 497 |  |  | п/п | Наименование | шт. | суммарная мощность |  | шт. | суммарная мощность
г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _33 ______ | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _43 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _76 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _80 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _1 РП - 7 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _2 РП - 7 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _5 РП - 7 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _23 РП - 7 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _24 РП - 7 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _2 РП - Западный | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера 17 РП - Западный | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера 19 РП - 8 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _3 РП - 8 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _25 РП - 8 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _2 КТП - Гараж | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера 6 РП - 5/50 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _23 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [5 empty] | № фидера _22 | [6 empty] | г. Протвино, Московской обл., Институтское шоссе, д.6 | [10 empty] | кВА, кВт |  |  | кВА, кВт
(адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [12 empty] | (адрес) | [7 empty] | 1 | Трансформаторы
_______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | _______________________________________________ | [12 empty] | ____________________________________________ | [8 empty] | а) головные 110-35, 10-6 кВ
(ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [12 empty] | (ведомственная принадлежность) | [8 empty] | б) рабочие 10-6, 10-0,4 кВ | 155 | 97845
ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (первичный) | [20 empty] | 2 | Высоковольтные эл.двигатели
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений нагрузок и тангенса "фи" | [12 empty] | ПРОТОКОЛ (суммарный) | [8 empty] | а) асинхронные | 10 | 5160
за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года. | [8 empty] | б) синхронные
[234 empty] | в целом по предприятию | [7 empty] | 3 | Синхронные эл.двигатели
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 1000/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 1000/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 300/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 100/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 75/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 200/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 200/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 200/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [12 empty] | Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжения 10000/100 вольт | [21 empty] | напряжением до 1000В
| Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар |  | Счётчик активной и реактивной энергии: тип Меркурий 230ART-00 | [7 empty] | Полная мощность кВА | Показание вольтметра в вольтах в стороне |  | Мощность включения компенсирующих устройств квар | Время записи, часы | Суммарный расход |  | tg(f) | cos(f) | Полная мощность кВА | Мощность включенных компенсирующих устройств, квар
Время |  |  |  | № | 00116645 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116656 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116582 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116634 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116620 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116664 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116604 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116601 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116663 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116660 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116662 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116650 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116602 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116603 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 18766880 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00116614 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 599170 | [7 empty] | Время |  |  |  | № | 00244303 | [8 empty] | электроэнергии за 1 час
записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [11 empty] | записи, | а в | [12 empty] | Активной кВт | Реактивной квар
часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 20000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 20000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 6000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 2000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 1500 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 4000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 4000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 4000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 3000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) |  |  |  |  | часы | Расчетный коэффициент |  | 8000 |  |  |  | tg(f) | cos(f) | [12 empty] | № |  | Работающие |  |  | Резервные
| показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н |  |  | показание счетчика АЭ | разность показаний | расход за час (кВт.ч) | показание счетчика РЭ | разность показаний | расход за час (квар.ч) |  |  |  | в/н | н/н | [9 empty] | п/п | Наименование | Кол-во | квар | в т.ч. с автом. | Кол-во | квар | в т.ч. с автом.
0.00 | 3164.94 |  |  | 1446.08 | [8 empty] | 0.00 | 13726.829 |  |  | 4621.832 | [8 empty] | 0.00 | 14100.554 |  |  | 5539.427 | [8 empty] | 0.00 | 28979.543 |  |  | 11600.082 | [8 empty] | 0.00 | 5891.884 |  |  | 2091.15 | [8 empty] | 0.00 | 3632.858 |  |  | 898.772 | [8 empty] | 0.00 | 12503.023 |  |  | 3551.371 | [8 empty] | 0.00 | 16231.706 |  |  | 5996.933 | [8 empty] | 0.00 | 4768.761 |  |  | 1771.175 | [8 empty] | 0.00 | 2824.704 |  |  | 939.782 | [8 empty] | 0.00 | 17471.186 |  |  | 10618.896 | [8 empty] | 0.00 | 5305.123 |  |  | 3881.645 | [8 empty] | 0.00 | 11568.36 |  |  | 4037.042 | [8 empty] | 0.00 | 7265.403 |  |  | 2991.098 | [8 empty] | 0.00 | 294.394 |  |  | 135.018 | [8 empty] | 0.00 | 8744.15 |  |  | 3374.563 | [8 empty] | 0.00 | 5623.461 |  |  | 2497.349 | [8 empty] | 0.00 | 9508.908 |  |  | 4722.238 | [8 empty] | 0.00 | [9 empty] | батарей |  | регулир. | батарей |  | регулир.
1.00 | 3164.969 | 0.029 | 232 | 1446.0832 | 0.0032 | 25.6 | 0.11034 | 0.99397 | 233.4081 |  |  |  | 1.00 | 13726.94 | 0.111 | 2220 | 4621.844 | 0.012 | 240 | 0.10811 | 0.99421 | 2232.9353 |  |  |  | 1.00 | 14100.676 | 0.122 | 2440 | 5539.447 | 0.02 | 400 | 0.16393 | 0.98683 | 0 |  |  |  | 1.00 | 28979.766 | 0.223 | 1338 | 11600.1265 | 0.0445 | 267 | 0.19955 | 0.98067 | 0 |  |  |  | 1.00 | 5891.941 | 0.057 | 456 | 2091.1591 | 0.0091 | 72.8 | 0.15965 | 0.98749 | 461.7747 |  |  |  | 1.00 | 3632.904 | 0.046 | 92 | 898.7771 | 0.0051 | 10.2 | 0.11087 | 0.99391 | 92.5637 |  |  |  | 1.00 | 12503.059 | 0.036 | 288 | 3551.3879 | 0.0169 | 135.2 | 0.46944 | 0.90522 | 318.1557 |  |  |  | 1.00 | 16231.938 | 0.232 | 1856 | 5997.0498 | 0.1168 | 934.4 | 0.50345 | 0.89319 | 2077.9411 |  |  |  | 1.00 | 4768.81 | 0.049 | 392 | 1771.1869 | 0.0119 | 95.2 | 0.24286 | 0.97175 | 403.3944 |  |  |  | 1.00 | 2824.8479 | 0.1439 | 1151.2 | 939.8379 | 0.0559 | 447.2 | 0.38846 | 0.93214 | 1235.0098 |  |  |  | 1.00 | 17471.338 | 0.152 | 1216 | 10618.9501 | 0.0541 | 432.8 | 0.35592 | 0.94211 | 1290.7253 |  |  |  | 1.00 | 5305.178 | 0.055 | 82.5 | 3881.6892 | 0.0442 | 66.3 | 0.80364 | 0.77948 | 105.8392 |  |  |  | 1.00 | 11568.463 | 0.103 | 412 | 4037.0802 | 0.0382 | 152.8 | 0.37087 | 0.93759 | 3750.3798 |  |  |  | 1.00 | 7265.476 | 0.073 | 292 | 2991.1189 | 0.0209 | 83.6 | 0.2863 | 0.96137 | 303.7317 |  |  |  | 1.00 | 294.406 | 0.012 | 48 | 135.02 | 0.002 | 8 | 0.16667 | 0.98639 | 48.6621 |  |  |  | 1.00 | 8744.222 | 0.072 | 216 | 3374.5779 | 0.0149 | 44.7 | 0.20694 | 0.97925 | 0 |  |  |  | 1.00 | 5623.551 | 0.09 | 720 | 2497.3896 | 0.0406 | 324.8 | 0.45111 | 0.91154 | 789.8703 |  |  |  | 1.00 | 9509.0734 | 0.1654 | 1323.2 | 4722.322 | 0.084 | 672 | 0.50786 | 0.89161 | 1484.0627 |  |  |  | 1.00 | 14774.9 | 4412.6 | 0.29866 | 0.95818 | 15419.7506 | 1575 | [5 empty] | квар |  |  | квар
2.00 | 3165.001 | 0.032 | 256 | 1446.086 | 0.0028 | 22.4 | 0.0875 | 0.99619 | 256.9781 |  |  |  | 2.00 | 13727.049 | 0.109 | 2180 | 4621.8557 | 0.0117 | 234 | 0.10734 | 0.99429 | 2192.5227 |  |  |  | 2.00 | 14100.791 | 0.115 | 2300 | 5539.4675 | 0.0205 | 410 | 0.17826 | 0.98448 | 0 |  |  |  | 2.00 | 28979.967 | 0.201 | 1206 | 11600.1717 | 0.0452 | 271.2 | 0.22488 | 0.97564 | 0 |  |  |  | 2.00 | 5891.995 | 0.054 | 432 | 2091.1687 | 0.0096 | 76.8 | 0.17778 | 0.98456 | 438.7736 |  |  |  | 2.00 | 3632.945 | 0.041 | 82 | 898.782 | 0.0049 | 9.8 | 0.11951 | 0.99293 | 82.5835 |  |  |  | 2.00 | 12503.094 | 0.035 | 280 | 3551.4025 | 0.0146 | 116.8 | 0.41714 | 0.92292 | 303.3846 |  |  |  | 2.00 | 16232.121 | 0.183 | 1464 | 5997.1685 | 0.1187 | 949.6 | 0.64863 | 0.83897 | 1745.0032 |  |  |  | 2.00 | 4768.85 | 0.04 | 320 | 1771.1987 | 0.0118 | 94.4 | 0.295 | 0.95914 | 333.6336 |  |  |  | 2.00 | 2824.998 | 0.1501 | 1200.8 | 939.9009 | 0.063 | 504 | 0.41972 | 0.92207 | 1302.2813 |  |  |  | 2.00 | 17471.486 | 0.148 | 1184 | 10619.0093 | 0.0592 | 473.6 | 0.4 | 0.92848 | 1275.207 |  |  |  | 2.00 | 5305.231 | 0.053 | 79.5 | 3881.7347 | 0.0455 | 68.25 | 0.85849 | 0.75875 | 104.7774 |  |  |  | 2.00 | 11568.555 | 0.092 | 368 | 4037.1176 | 0.0374 | 149.6 | 0.40652 | 0.92638 | 3705.5151 |  |  |  | 2.00 | 7265.541 | 0.065 | 260 | 2991.1405 | 0.0216 | 86.4 | 0.33231 | 0.94897 | 273.9799 |  |  |  | 2.00 | 294.417 | 0.011 | 44 | 135.0217 | 0.0017 | 6.8 | 0.15455 | 0.98827 | 44.5224 |  |  |  | 2.00 | 8744.289 | 0.067 | 201 | 3374.5911 | 0.0132 | 39.6 | 0.19701 | 0.98114 | 0 |  |  |  | 2.00 | 5623.64 | 0.089 | 712 | 2497.4224 | 0.0328 | 262.4 | 0.36854 | 0.93831 | 758.8134 |  |  |  | 2.00 | 9509.224 | 0.1506 | 1204.8 | 4722.4147 | 0.0927 | 741.6 | 0.61554 | 0.8516 | 1414.7486 |  |  |  | 2.00 | 13774.1 | 4517.25 | 0.32795 | 0.95021 | 14495.909 | 1575 |  |  | Статистические конденсаторы
3.00 | 3165.028 | 0.027 | 216 | 1446.0888 | 0.0028 | 22.4 | 0.1037 | 0.99467 | 217.1584 |  |  |  | 3.00 | 13727.143 | 0.094 | 1880 | 4621.8674 | 0.0117 | 234 | 0.12447 | 0.99234 | 1894.5068 |  |  |  | 3.00 | 14100.895 | 0.104 | 2080 | 5539.4876 | 0.0201 | 402 | 0.19327 | 0.98183 | 0 |  |  |  | 3.00 | 28980.148 | 0.181 | 1086 | 11600.2152 | 0.0435 | 261 | 0.24033 | 0.97231 | 0 |  |  |  | 3.00 | 5892.051 | 0.056 | 448 | 2091.1781 | 0.0094 | 75.2 | 0.16786 | 0.9862 | 454.2676 |  |  |  | 3.00 | 3632.99 | 0.045 | 90 | 898.7868 | 0.0048 | 9.6 | 0.10667 | 0.99436 | 90.5106 |  |  |  | 3.00 | 12503.13 | 0.036 | 288 | 3551.4176 | 0.0151 | 120.8 | 0.41944 | 0.92216 | 312.3086 |  |  |  | 3.00 | 16232.334 | 0.213 | 1704 | 5997.2892 | 0.1207 | 965.6 | 0.56667 | 0.87002 | 1958.5707 |  |  |  | 3.00 | 4768.894 | 0.044 | 352 | 1771.2096 | 0.0109 | 87.2 | 0.24773 | 0.97066 | 362.6401 |  |  |  | 3.00 | 2825.148 | 0.15 | 1200 | 939.9634 | 0.0625 | 500 | 0.41667 | 0.92308 | 1300 |  |  |  | 3.00 | 17471.629 | 0.143 | 1144 | 10619.0729 | 0.0636 | 508.8 | 0.44476 | 0.91371 | 1252.0437 |  |  |  | 3.00 | 5305.283 | 0.052 | 78 | 3881.7797 | 0.045 | 67.5 | 0.86538 | 0.75617 | 103.1516 |  |  |  | 3.00 | 11568.64 | 0.085 | 340 | 4037.1543 | 0.0367 | 146.8 | 0.43176 | 0.91808 | 3672.3209 |  |  |  | 3.00 | 7265.6 | 0.059 | 236 | 2991.161 | 0.0205 | 82 | 0.34746 | 0.9446 | 249.8399 |  |  |  | 3.00 | 294.428 | 0.011 | 44 | 135.0236 | 0.0019 | 7.6 | 0.17273 | 0.98541 | 44.6515 |  |  |  | 3.00 | 8744.356 | 0.067 | 201 | 3374.6042 | 0.0131 | 39.3 | 0.19552 | 0.98142 | 0 |  |  |  | 3.00 | 5623.753 | 0.113 | 904 | 2497.4563 | 0.0339 | 271.2 | 0.3 | 0.95783 | 943.8037 |  |  |  | 3.00 | 9509.3942 | 0.1702 | 1361.6 | 4722.5077 | 0.093 | 744 | 0.54642 | 0.87754 | 1551.609 |  |  |  | 3.00 | 13652.6 | 4545 | 0.3329 | 0.94881 | 14389.2499 | 1575 |  | 1 | а) высоковольтные | 21 | 1575 |  | 37 |  | 2775
4.00 | 3165.061 | 0.033 | 264 | 1446.0915 | 0.0027 | 21.6 | 0.081818 | 0.99667 | 264.8822 |  |  |  | 4.00 | 13727.243 | 0.1 | 2000 | 4621.8805 | 0.0131 | 262 | 0.131 | 0.99153 | 2017.088 |  |  |  | 4.00 | 14101.008 | 0.113 | 2260 | 5539.5066 | 0.019 | 380 | 0.16814 | 0.98616 | 0 |  |  |  | 4.00 | 28980.336 | 0.188 | 1128 | 11600.2584 | 0.0432 | 259.2 | 0.22979 | 0.9746 | 0 |  |  |  | 4.00 | 5892.102 | 0.051 | 408 | 2091.186 | 0.0079 | 63.2 | 0.1549 | 0.98821 | 412.8659 |  |  |  | 4.00 | 3633.031 | 0.041 | 82 | 898.791 | 0.0042 | 8.4 | 0.10244 | 0.99479 | 82.4291 |  |  |  | 4.00 | 12503.165 | 0.035 | 280 | 3551.4298 | 0.0122 | 97.6 | 0.34857 | 0.94428 | 296.5228 |  |  |  | 4.00 | 16232.523 | 0.189 | 1512 | 5997.4119 | 0.1227 | 981.6 | 0.64921 | 0.83875 | 1802.6876 |  |  |  | 4.00 | 4768.936 | 0.042 | 336 | 1771.22 | 0.0104 | 83.2 | 0.24762 | 0.97068 | 346.1477 |  |  |  | 4.00 | 2825.2844 | 0.1364 | 1091.2 | 940.0326 | 0.0692 | 553.6 | 0.50733 | 0.8918 | 1223.5973 |  |  |  | 4.00 | 17471.782 | 0.153 | 1224 | 10619.1363 | 0.0634 | 507.2 | 0.41438 | 0.92383 | 1324.9256 |  |  |  | 4.00 | 5305.336 | 0.053 | 79.5 | 3881.8183 | 0.0386 | 57.9 | 0.7283 | 0.80834 | 98.3497 |  |  |  | 4.00 | 11568.723 | 0.083 | 332 | 4037.1864 | 0.0321 | 128.4 | 0.38675 | 0.93268 | 3730.7115 |  |  |  | 4.00 | 7265.659 | 0.059 | 236 | 2991.1798 | 0.0188 | 75.2 | 0.31864 | 0.9528 | 247.6914 |  |  |  | 4.00 | 294.438 | 0.01 | 40 | 135.025 | 0.0014 | 5.6 | 0.14 | 0.99034 | 40.3901 |  |  |  | 4.00 | 8744.422 | 0.066 | 198 | 3374.6175 | 0.0133 | 39.9 | 0.20152 | 0.98029 | 201.9802 |  |  |  | 4.00 | 5623.86 | 0.107 | 856 | 2497.4883 | 0.032 | 256 | 0.29907 | 0.95807 | 893.4607 |  |  |  | 4.00 | 9509.562 | 0.1678 | 1342.4 | 4722.5885 | 0.0808 | 646.4 | 0.48153 | 0.90099 | 1489.9231 |  |  |  | 4.00 | 13669.1 | 4427 | 0.32387 | 0.95135 | 14368.1114 | 1575 |  | 2 | б) низковольтные
5.00 | 3165.09 | 0.029 | 232 | 1446.0947 | 0.0032 | 25.6 | 0.11034 | 0.99397 | 233.4081 |  |  |  | 5.00 | 13727.346 | 0.103 | 2060 | 4621.8951 | 0.0146 | 292 | 0.14175 | 0.9901 | 2080.5922 |  |  |  | 5.00 | 14101.108 | 0.1 | 2000 | 5539.5235 | 0.0169 | 338 | 0.169 | 0.98602 | 0 |  |  |  | 5.00 | 28980.52 | 0.184 | 1104 | 11600.2991 | 0.0407 | 244.2 | 0.2212 | 0.9764 | 0 |  |  |  | 5.00 | 5892.142 | 0.04 | 320 | 2091.1937 | 0.0077 | 61.6 | 0.1925 | 0.98197 | 325.8751 |  |  |  | 5.00 | 3633.068 | 0.037 | 74 | 898.7951 | 0.0041 | 8.2 | 0.11081 | 0.99392 | 74.4529 |  |  |  | 5.00 | 12503.199 | 0.034 | 272 | 3551.4442 | 0.0144 | 115.2 | 0.42353 | 0.92082 | 295.3896 |  |  |  | 5.00 | 16232.693 | 0.17 | 1360 | 5997.5374 | 0.1255 | 1004 | 0.73824 | 0.80452 | 1690.4485 |  |  |  | 5.00 | 4768.974 | 0.038 | 304 | 1771.2301 | 0.0101 | 80.8 | 0.26579 | 0.96645 | 314.5547 |  |  |  | 5.00 | 2825.4317 | 0.1473 | 1178.4 | 940.1029 | 0.0703 | 562.4 | 0.47726 | 0.90249 | 1305.726 |  |  |  | 5.00 | 17471.93 | 0.148 | 1184 | 10619.2033 | 0.067 | 536 | 0.4527 | 0.911 | 1299.6738 |  |  |  | 5.00 | 5305.387 | 0.051 | 76.5 | 3881.8432 | 0.0249 | 37.35 | 0.48824 | 0.89862 | 85.1309 |  |  |  | 5.00 | 11568.806 | 0.083 | 332 | 4037.2146 | 0.0282 | 112.8 | 0.33976 | 0.94684 | 3787.369 |  |  |  | 5.00 | 7265.718 | 0.059 | 236 | 2991.1982 | 0.0184 | 73.6 | 0.31186 | 0.95465 | 247.2104 |  |  |  | 5.00 | 294.448 | 0.01 | 40 | 135.0261 | 0.0011 | 4.4 | 0.11 | 0.994 | 40.2413 |  |  |  | 5.00 | 8744.487 | 0.065 | 195 | 3374.6309 | 0.0134 | 40.2 | 0.20615 | 0.9794 | 0 |  |  |  | 5.00 | 5623.967 | 0.107 | 856 | 2497.5194 | 0.0311 | 248.8 | 0.29065 | 0.96026 | 891.4244 |  |  |  | 5.00 | 9509.725 | 0.163 | 1304 | 4722.6629 | 0.0744 | 595.2 | 0.45644 | 0.90972 | 1433.4152 |  |  |  | 5.00 | 13127.9 | 4380.35 | 0.33367 | 0.94859 | 13839.4084 | 1575
6.00 | 3165.123 | 0.033 | 264 | 1446.0987 | 0.004 | 32 | 0.12121 | 0.99273 | 265.9323 |  |  |  | 6.00 | 13727.446 | 0.1 | 2000 | 4621.9089 | 0.0138 | 276 | 0.138 | 0.99061 | 2018.9542 |  |  |  | 6.00 | 14101.218 | 0.11 | 2200 | 5539.5406 | 0.0171 | 342 | 0.15545 | 0.98813 | 0 |  |  |  | 6.00 | 28980.732 | 0.212 | 1272 | 11600.3406 | 0.0415 | 249 | 0.19575 | 0.98137 | 0 |  |  |  | 6.00 | 5892.192 | 0.05 | 400 | 2091.2031 | 0.0094 | 75.2 | 0.188 | 0.98278 | 407.0074 |  |  |  | 6.00 | 3633.11 | 0.042 | 84 | 898.7991 | 0.004 | 8 | 0.095238 | 0.9955 | 84.3801 |  |  |  | 6.00 | 12503.236 | 0.037 | 296 | 3551.4572 | 0.013 | 104 | 0.35135 | 0.94346 | 313.7387 |  |  |  | 6.00 | 16232.887 | 0.194 | 1552 | 5997.6627 | 0.1253 | 1002.4 | 0.64588 | 0.84002 | 1847.5686 |  |  |  | 6.00 | 4769.017 | 0.043 | 344 | 1771.24 | 0.0099 | 79.2 | 0.23023 | 0.97451 | 352.9995 |  |  |  | 6.00 | 2825.512 | 0.0803 | 642.4 | 940.1345 | 0.0316 | 252.8 | 0.39352 | 0.93054 | 690.3518 |  |  |  | 6.00 | 17472.039 | 0.109 | 872 | 10619.2815 | 0.0782 | 625.6 | 0.71743 | 0.81252 | 1073.2005 |  |  |  | 6.00 | 5305.44 | 0.053 | 79.5 | 3881.8681 | 0.0249 | 37.35 | 0.46981 | 0.90509 | 87.8366 |  |  |  | 6.00 | 11568.901 | 0.095 | 380 | 4037.2439 | 0.0293 | 117.2 | 0.30842 | 0.95558 | 3822.3322 |  |  |  | 6.00 | 7265.782 | 0.064 | 256 | 2991.2174 | 0.0192 | 76.8 | 0.3 | 0.95783 | 267.2718 |  |  |  | 6.00 | 294.459 | 0.011 | 44 | 135.0272 | 0.0011 | 4.4 | 0.1 | 0.99504 | 44.2195 |  |  |  | 6.00 | 8744.547 | 0.06 | 180 | 3374.6453 | 0.0144 | 43.2 | 0.24 | 0.97239 | 0 |  |  |  | 6.00 | 5624.074 | 0.107 | 856 | 2497.5486 | 0.0292 | 233.6 | 0.2729 | 0.96472 | 887.3021 |  |  |  | 6.00 | 9509.891 | 0.166 | 1328 | 4722.7304 | 0.0675 | 540 | 0.40663 | 0.92634 | 1433.5913 |  |  |  | 6.00 | 13049.9 | 4098.75 | 0.31408 | 0.95405 | 13678.4371 | 1575
7.00 | 3165.154 | 0.031 | 248 | 1446.1053 | 0.0066 | 52.8 | 0.2129 | 0.97808 | 253.5584 |  |  |  | 7.00 | 13727.563 | 0.117 | 2340 | 4621.9219 | 0.013 | 260 | 0.11111 | 0.99388 | 2354.4001 |  |  |  | 7.00 | 14101.344 | 0.126 | 2520 | 5539.5589 | 0.0183 | 366 | 0.14524 | 0.98962 | 0 |  |  |  | 7.00 | 28980.987 | 0.255 | 1530 | 11600.3831 | 0.0425 | 255 | 0.16667 | 0.98639 | 0 |  |  |  | 7.00 | 5892.245 | 0.053 | 424 | 2091.2136 | 0.0105 | 84 | 0.19811 | 0.98093 | 432.2407 |  |  |  | 7.00 | 3633.152 | 0.042 | 84 | 898.8037 | 0.0046 | 9.2 | 0.10952 | 0.99406 | 84.5023 |  |  |  | 7.00 | 12503.271 | 0.035 | 280 | 3551.4701 | 0.0129 | 103.2 | 0.36857 | 0.9383 | 298.4129 |  |  |  | 7.00 | 16233.087 | 0.2 | 1600 | 5997.7868 | 0.1241 | 992.8 | 0.6205 | 0.84971 | 1882.9901 |  |  |  | 7.00 | 4769.062 | 0.045 | 360 | 1771.249 | 0.009 | 72 | 0.2 | 0.98058 | 367.1294 |  |  |  | 7.00 | 2825.6199 | 0.1079 | 863.2 | 940.187 | 0.0525 | 420 | 0.48656 | 0.89921 | 959.9553 |  |  |  | 7.00 | 17472.175 | 0.136 | 1088 | 10619.3383 | 0.0568 | 454.4 | 0.41765 | 0.92276 | 1179.0773 |  |  |  | 7.00 | 5305.493 | 0.053 | 79.5 | 3881.8922 | 0.0241 | 36.15 | 0.45472 | 0.91031 | 87.3331 |  |  |  | 7.00 | 11569.012 | 0.111 | 444 | 4037.2753 | 0.0314 | 125.6 | 0.28288 | 0.96224 | 3848.9613 |  |  |  | 7.00 | 7265.864 | 0.082 | 328 | 2991.2384 | 0.021 | 84 | 0.2561 | 0.96874 | 338.5853 |  |  |  | 7.00 | 294.471 | 0.012 | 48 | 135.0289 | 0.0017 | 6.8 | 0.14167 | 0.99011 | 48.4793 |  |  |  | 7.00 | 8744.62 | 0.073 | 219 | 3374.6615 | 0.0162 | 48.6 | 0.22192 | 0.97625 | 0 |  |  |  | 7.00 | 5624.178 | 0.104 | 832 | 2497.5723 | 0.0237 | 189.6 | 0.22788 | 0.975 | 853.33 |  |  |  | 7.00 | 9510.051 | 0.16 | 1280 | 4722.7963 | 0.0659 | 527.2 | 0.41187 | 0.92464 | 1384.3193 |  |  |  | 7.00 | 14567.7 | 4087.35 | 0.28058 | 0.96282 | 15130.245 | 1575
8.00 | 3165.182 | 0.028 | 224 | 1446.1113 | 0.006 | 48 | 0.21429 | 0.9778 | 229.0851 |  |  |  | 8.00 | 13727.687 | 0.124 | 2480 | 4621.9322 | 0.0103 | 206 | 0.083065 | 0.99657 | 2488.5409 |  |  |  | 8.00 | 14101.475 | 0.131 | 2620 | 5539.58 | 0.0211 | 422 | 0.16107 | 0.98728 | 0 |  |  |  | 8.00 | 28981.261 | 0.274 | 1644 | 11600.4277 | 0.0446 | 267.6 | 0.16277 | 0.98701 | 0 |  |  |  | 8.00 | 5892.305 | 0.06 | 480 | 2091.2256 | 0.012 | 96 | 0.2 | 0.98058 | 489.5059 |  |  |  | 8.00 | 3633.196 | 0.044 | 88 | 898.8089 | 0.0052 | 10.4 | 0.11818 | 0.99309 | 88.6124 |  |  |  | 8.00 | 12503.311 | 0.04 | 320 | 3551.4819 | 0.0118 | 94.4 | 0.295 | 0.95914 | 333.6336 |  |  |  | 8.00 | 16233.306 | 0.219 | 1752 | 5997.9062 | 0.1194 | 955.2 | 0.54521 | 0.87799 | 1995.4726 |  |  |  | 8.00 | 4769.108 | 0.046 | 368 | 1771.26 | 0.011 | 88 | 0.23913 | 0.97258 | 378.3755 |  |  |  | 8.00 | 2825.7845 | 0.1646 | 1316.8 | 940.2574 | 0.0704 | 563.2 | 0.4277 | 0.91943 | 1432.1859 |  |  |  | 8.00 | 17472.336 | 0.161 | 1288 | 10619.3694 | 0.0311 | 248.8 | 0.19317 | 0.98185 | 1311.81 |  |  |  | 8.00 | 5305.547 | 0.054 | 81 | 3881.9161 | 0.0239 | 35.85 | 0.44259 | 0.91444 | 88.5789 |  |  |  | 8.00 | 11569.145 | 0.133 | 532 | 4037.3133 | 0.038 | 152 | 0.28571 | 0.96152 | 3846.0958 |  |  |  | 8.00 | 7265.96 | 0.096 | 384 | 2991.263 | 0.0246 | 98.4 | 0.25625 | 0.9687 | 396.4071 |  |  |  | 8.00 | 294.494 | 0.023 | 92 | 135.031 | 0.0021 | 8.4 | 0.091304 | 0.99586 | 92.3827 |  |  |  | 8.00 | 8744.704 | 0.084 | 252 | 3374.6801 | 0.0186 | 55.8 | 0.22143 | 0.97635 | 0 |  |  |  | 8.00 | 5624.292 | 0.114 | 912 | 2497.5961 | 0.0238 | 190.4 | 0.20877 | 0.97889 | 931.6631 |  |  |  | 8.00 | 9510.216 | 0.165 | 1320 | 4722.8609 | 0.0646 | 516.8 | 0.39152 | 0.93118 | 1417.5621 |  |  |  | 8.00 | 16153.8 | 4057.25 | 0.25116 | 0.96988 | 16655.5256 | 1575
9.00 | 3165.213 | 0.031 | 248 | 1446.1153 | 0.004 | 32 | 0.12903 | 0.99178 | 250.056 |  |  |  | 9.00 | 13727.819 | 0.132 | 2640 | 4621.9416 | 0.0094 | 188 | 0.071212 | 0.99747 | 2646.6855 |  |  |  | 9.00 | 14101.621 | 0.146 | 2920 | 5539.6009 | 0.0209 | 418 | 0.14315 | 0.98991 | 0 |  |  |  | 9.00 | 28981.59 | 0.329 | 1974 | 11600.4821 | 0.0544 | 326.4 | 0.16535 | 0.9866 | 0 |  |  |  | 9.00 | 5892.378 | 0.073 | 584 | 2091.2422 | 0.0166 | 132.8 | 0.2274 | 0.97511 | 598.9089 |  |  |  | 9.00 | 3633.241 | 0.045 | 90 | 898.8137 | 0.0048 | 9.6 | 0.10667 | 0.99436 | 90.5106 |  |  |  | 9.00 | 12503.365 | 0.054 | 432 | 3551.5238 | 0.0419 | 335.2 | 0.77593 | 0.79006 | 546.7934 |  |  |  | 9.00 | 16233.62 | 0.314 | 2512 | 5998.0049 | 0.0987 | 789.6 | 0.31433 | 0.95398 | 2633.1753 |  |  |  | 9.00 | 4769.157 | 0.049 | 392 | 1771.2725 | 0.0125 | 100 | 0.2551 | 0.96897 | 404.5541 |  |  |  | 9.00 | 2825.9778 | 0.1933 | 1546.4 | 940.3454 | 0.088 | 704 | 0.45525 | 0.91012 | 1699.1083 |  |  |  | 9.00 | 17472.54 | 0.204 | 1632 | 10619.3852 | 0.0158 | 126.4 | 0.077451 | 0.99701 | 1636.8876 |  |  |  | 9.00 | 5305.611 | 0.064 | 96 | 3881.9419 | 0.0258 | 38.7 | 0.40312 | 0.92747 | 103.507 |  |  |  | 9.00 | 11569.289 | 0.144 | 576 | 4037.354 | 0.0407 | 162.8 | 0.28264 | 0.9623 | 3849.2072 |  |  |  | 9.00 | 7266.061 | 0.101 | 404 | 2991.2901 | 0.0271 | 108.4 | 0.26832 | 0.96584 | 418.29 |  |  |  | 9.00 | 294.532 | 0.038 | 152 | 135.0345 | 0.0035 | 14 | 0.092105 | 0.99579 | 152.6434 |  |  |  | 9.00 | 8744.785 | 0.081 | 243 | 3374.6993 | 0.0192 | 57.6 | 0.23704 | 0.97304 | 249.7334 |  |  |  | 9.00 | 5624.443 | 0.151 | 1208 | 2497.6435 | 0.0474 | 379.2 | 0.31391 | 0.9541 | 1266.1187 |  |  |  | 9.00 | 9510.43 | 0.214 | 1712 | 4722.9966 | 0.1357 | 1085.6 | 0.63411 | 0.84452 | 2027.1831 |  |  |  | 9.00 | 19361.4 | 5008.3 | 0.25867 | 0.96813 | 19998.6719 | 1575
10.00 | 3165.249 | 0.036 | 288 | 1446.1188 | 0.0035 | 28 | 0.097222 | 0.99531 | 289.3579 |  |  |  | 10.00 | 13727.967 | 0.148 | 2960 | 4621.9516 | 0.01 | 200 | 0.067568 | 0.99773 | 2966.7491 |  |  |  | 10.00 | 14101.762 | 0.141 | 2820 | 5539.6239 | 0.023 | 460 | 0.16312 | 0.98696 | 0 |  |  |  | 10.00 | 28981.913 | 0.323 | 1938 | 11600.5458 | 0.0637 | 382.2 | 0.19721 | 0.9811 | 0 |  |  |  | 10.00 | 5892.453 | 0.075 | 600 | 2091.2594 | 0.0172 | 137.6 | 0.22933 | 0.9747 | 615.576 |  |  |  | 10.00 | 3633.278 | 0.037 | 74 | 898.8193 | 0.0056 | 11.2 | 0.15135 | 0.98874 | 74.8428 |  |  |  | 10.00 | 12503.419 | 0.054 | 432 | 3551.5983 | 0.0745 | 596 | 1.3796 | 0.58688 | 736.0978 |  |  |  | 10.00 | 16233.959 | 0.339 | 2712 | 5998.0975 | 0.0926 | 740.8 | 0.27316 | 0.96466 | 2811.3571 |  |  |  | 10.00 | 4769.207 | 0.05 | 400 | 1771.2852 | 0.0127 | 101.6 | 0.254 | 0.96922 | 412.7015 |  |  |  | 10.00 | 2826.175 | 0.1972 | 1577.6 | 940.4426 | 0.0972 | 777.6 | 0.4929 | 0.89696 | 1758.8302 |  |  |  | 10.00 | 17472.765 | 0.225 | 1800 | 10619.4026 | 0.0174 | 139.2 | 0.077333 | 0.99702 | 1805.3744 |  |  |  | 10.00 | 5305.673 | 0.062 | 93 | 3881.9707 | 0.0288 | 43.2 | 0.46452 | 0.90693 | 102.5438 |  |  |  | 10.00 | 11569.432 | 0.143 | 572 | 4037.3974 | 0.0434 | 173.6 | 0.3035 | 0.9569 | 3827.602 |  |  |  | 10.00 | 7266.163 | 0.102 | 408 | 2991.3187 | 0.0286 | 114.4 | 0.28039 | 0.96287 | 423.735 |  |  |  | 10.00 | 294.568 | 0.036 | 144 | 135.0387 | 0.0042 | 16.8 | 0.11667 | 0.99326 | 144.9767 |  |  |  | 10.00 | 8744.864 | 0.079 | 237 | 3374.7182 | 0.0189 | 56.7 | 0.23924 | 0.97255 | 0 |  |  |  | 10.00 | 5624.603 | 0.16 | 1280 | 2497.6979 | 0.0544 | 435.2 | 0.34 | 0.94677 | 1351.9612 |  |  |  | 10.00 | 9510.678 | 0.248 | 1984 | 4723.1625 | 0.1659 | 1327.2 | 0.66895 | 0.83117 | 2386.9889 |  |  |  | 10.00 | 20319.6 | 5741.3 | 0.28255 | 0.96232 | 21115.1289 | 1575
11.00 | 3165.281 | 0.032 | 256 | 1446.1238 | 0.005 | 40 | 0.15625 | 0.98801 | 259.1062 |  |  |  | 11.00 | 13728.097 | 0.13 | 2600 | 4621.9621 | 0.0105 | 210 | 0.080769 | 0.99675 | 2608.467 |  |  |  | 11.00 | 14101.902 | 0.14 | 2800 | 5539.6481 | 0.0242 | 484 | 0.17286 | 0.98539 | 0 |  |  |  | 11.00 | 28982.226 | 0.313 | 1878 | 11600.61 | 0.0642 | 385.2 | 0.20511 | 0.97961 | 0 |  |  |  | 11.00 | 5892.516 | 0.063 | 504 | 2091.2767 | 0.0173 | 138.4 | 0.2746 | 0.9643 | 522.6572 |  |  |  | 11.00 | 3633.309 | 0.031 | 62 | 898.8256 | 0.0063 | 12.6 | 0.20323 | 0.97997 | 63.2674 |  |  |  | 11.00 | 12503.472 | 0.053 | 424 | 3551.6732 | 0.0749 | 599.2 | 1.4132 | 0.57762 | 734.0413 |  |  |  | 11.00 | 16234.257 | 0.298 | 2384 | 5998.1885 | 0.091 | 728 | 0.30537 | 0.9564 | 2492.6773 |  |  |  | 11.00 | 4769.25 | 0.043 | 344 | 1771.2995 | 0.0143 | 114.4 | 0.33256 | 0.9489 | 362.5236 |  |  |  | 11.00 | 2826.379 | 0.204 | 1632 | 940.5315 | 0.0889 | 711.2 | 0.43578 | 0.91673 | 1780.233 |  |  |  | 11.00 | 17472.984 | 0.219 | 1752 | 10619.424 | 0.0214 | 171.2 | 0.097717 | 0.99526 | 1760.3447 |  |  |  | 11.00 | 5305.741 | 0.068 | 102 | 3882.0026 | 0.0319 | 47.85 | 0.46912 | 0.90533 | 112.666 |  |  |  | 11.00 | 11569.569 | 0.137 | 548 | 4037.4391 | 0.0417 | 166.8 | 0.30438 | 0.95667 | 3826.6617 |  |  |  | 11.00 | 7266.264 | 0.101 | 404 | 2991.3469 | 0.0282 | 112.8 | 0.27921 | 0.96316 | 419.4518 |  |  |  | 11.00 | 294.599 | 0.031 | 124 | 135.0428 | 0.0041 | 16.4 | 0.13226 | 0.99137 | 125.0798 |  |  |  | 11.00 | 8744.937 | 0.073 | 219 | 3374.7371 | 0.0189 | 56.7 | 0.2589 | 0.96808 | 0 |  |  |  | 11.00 | 5624.763 | 0.16 | 1280 | 2497.7674 | 0.0695 | 556 | 0.43438 | 0.91721 | 1395.5415 |  |  |  | 11.00 | 9510.945 | 0.267 | 2136 | 4723.309 | 0.1465 | 1172 | 0.54869 | 0.8767 | 2436.4072 |  |  |  | 11.00 | 19449 | 5722.75 | 0.29424 | 0.95933 | 20273.4671 | 1575
12.00 | 3165.316 | 0.035 | 280 | 1446.1288 | 0.005 | 40 | 0.14286 | 0.98995 | 282.8427 |  |  |  | 12.00 | 13728.245 | 0.148 | 2960 | 4621.9724 | 0.0103 | 206 | 0.069595 | 0.99759 | 2967.1596 |  |  |  | 12.00 | 14102.053 | 0.151 | 3020 | 5539.6735 | 0.0254 | 508 | 0.16821 | 0.98615 | 0 |  |  |  | 12.00 | 28982.539 | 0.313 | 1878 | 11600.6725 | 0.0625 | 375 | 0.19968 | 0.98064 | 0 |  |  |  | 12.00 | 5892.593 | 0.077 | 616 | 2091.2939 | 0.0172 | 137.6 | 0.22338 | 0.97595 | 631.1812 |  |  |  | 12.00 | 3633.349 | 0.04 | 80 | 898.8314 | 0.0058 | 11.6 | 0.145 | 0.98965 | 80.8366 |  |  |  | 12.00 | 12503.529 | 0.057 | 456 | 3551.7529 | 0.0797 | 637.6 | 1.3982 | 0.58172 | 783.8812 |  |  |  | 12.00 | 16234.596 | 0.339 | 2712 | 5998.2775 | 0.089 | 712 | 0.26254 | 0.96722 | 2803.9058 |  |  |  | 12.00 | 4769.295 | 0.045 | 360 | 1771.313 | 0.0135 | 108 | 0.3 | 0.95783 | 375.851 |  |  |  | 12.00 | 2826.5346 | 0.1556 | 1244.8 | 940.5974 | 0.0659 | 527.2 | 0.42352 | 0.92082 | 1351.8383 |  |  |  | 12.00 | 17473.159 | 0.175 | 1400 | 10619.4524 | 0.0284 | 227.2 | 0.16229 | 0.98709 | 1418.3158 |  |  |  | 12.00 | 5305.81 | 0.069 | 103.5 | 3882.033 | 0.0304 | 45.6 | 0.44058 | 0.91512 | 113.1 |  |  |  | 12.00 | 11569.712 | 0.143 | 572 | 4037.4828 | 0.0437 | 174.8 | 0.30559 | 0.95634 | 3825.3647 |  |  |  | 12.00 | 7266.365 | 0.101 | 404 | 2991.3761 | 0.0292 | 116.8 | 0.28911 | 0.96066 | 420.5452 |  |  |  | 12.00 | 294.626 | 0.027 | 108 | 135.0462 | 0.0034 | 13.6 | 0.12593 | 0.99216 | 108.8529 |  |  |  | 12.00 | 8745.01 | 0.073 | 219 | 3374.7563 | 0.0192 | 57.6 | 0.26301 | 0.96711 | 0 |  |  |  | 12.00 | 5624.918 | 0.155 | 1240 | 2497.8313 | 0.0639 | 511.2 | 0.41226 | 0.92452 | 1341.2403 |  |  |  | 12.00 | 9511.196 | 0.251 | 2008 | 4723.4437 | 0.1347 | 1077.6 | 0.53665 | 0.88114 | 2278.8782 |  |  |  | 12.00 | 19661.3 | 5487.4 | 0.2791 | 0.96319 | 20412.6989 | 1575
13.00 | 3165.35 | 0.034 | 272 | 1446.1331 | 0.0043 | 34.4 | 0.12647 | 0.9921 | 274.1667 |  |  |  | 13.00 | 13728.388 | 0.143 | 2860 | 4621.9827 | 0.0103 | 206 | 0.072028 | 0.99742 | 2867.4093 |  |  |  | 13.00 | 14102.201 | 0.148 | 2960 | 5539.7004 | 0.0269 | 538 | 0.18176 | 0.98388 | 0 |  |  |  | 13.00 | 28982.853 | 0.314 | 1884 | 11600.7358 | 0.0633 | 379.8 | 0.20159 | 0.98028 | 0 |  |  |  | 13.00 | 5892.671 | 0.078 | 624 | 2091.31 | 0.0161 | 128.8 | 0.20641 | 0.97935 | 637.1542 |  |  |  | 13.00 | 3633.381 | 0.032 | 64 | 898.8366 | 0.0052 | 10.4 | 0.1625 | 0.98705 | 64.8395 |  |  |  | 13.00 | 12503.581 | 0.052 | 416 | 3551.8073 | 0.0544 | 435.2 | 1.0462 | 0.69098 | 602.0424 |  |  |  | 13.00 | 16234.913 | 0.317 | 2536 | 5998.3722 | 0.0947 | 757.6 | 0.29874 | 0.95816 | 2646.744 |  |  |  | 13.00 | 4769.34 | 0.045 | 360 | 1771.3268 | 0.0138 | 110.4 | 0.30667 | 0.95605 | 376.5477 |  |  |  | 13.00 | 2826.7069 | 0.1723 | 1378.4 | 940.6882 | 0.0908 | 726.4 | 0.52699 | 0.88467 | 1558.0897 |  |  |  | 13.00 | 17473.359 | 0.2 | 1600 | 10619.4733 | 0.0209 | 167.2 | 0.1045 | 0.99458 | 1608.7125 |  |  |  | 13.00 | 5305.879 | 0.069 | 103.5 | 3882.0614 | 0.0284 | 42.6 | 0.41159 | 0.92473 | 111.9241 |  |  |  | 13.00 | 11569.856 | 0.144 | 576 | 4037.5299 | 0.0471 | 188.4 | 0.32708 | 0.95045 | 3801.8013 |  |  |  | 13.00 | 7266.468 | 0.103 | 412 | 2991.4034 | 0.0273 | 109.2 | 0.26505 | 0.96662 | 426.226 |  |  |  | 13.00 | 294.65 | 0.024 | 96 | 135.0492 | 0.003 | 12 | 0.125 | 0.99228 | 96.7471 |  |  |  | 13.00 | 8745.084 | 0.074 | 222 | 3374.7757 | 0.0194 | 58.2 | 0.26216 | 0.96731 | 0 |  |  |  | 13.00 | 5625.063 | 0.145 | 1160 | 2497.8607 | 0.0294 | 235.2 | 0.20276 | 0.98006 | 1183.6043 |  |  |  | 13.00 | 9511.434 | 0.238 | 1904 | 4723.5489 | 0.1052 | 841.6 | 0.44202 | 0.91463 | 2081.7076 |  |  |  | 13.00 | 19427.9 | 4981.4 | 0.2564 | 0.96867 | 20056.3617 | 1575
14.00 | 3165.379 | 0.029 | 232 | 1446.138 | 0.0049 | 39.2 | 0.16897 | 0.98602 | 235.2884 |  |  |  | 14.00 | 13728.526 | 0.138 | 2760 | 4621.9934 | 0.0107 | 214 | 0.077536 | 0.99701 | 2768.2839 |  |  |  | 14.00 | 14102.351 | 0.15 | 3000 | 5539.726 | 0.0256 | 512 | 0.17067 | 0.98575 | 0 |  |  |  | 14.00 | 28983.163 | 0.31 | 1860 | 11600.8007 | 0.0649 | 389.4 | 0.20935 | 0.97878 | 0 |  |  |  | 14.00 | 5892.749 | 0.078 | 624 | 2091.3285 | 0.0185 | 148 | 0.23718 | 0.97301 | 641.3112 |  |  |  | 14.00 | 3633.419 | 0.038 | 76 | 898.8423 | 0.0057 | 11.4 | 0.15 | 0.98894 | 76.8502 |  |  |  | 14.00 | 12503.637 | 0.056 | 448 | 3551.8667 | 0.0594 | 475.2 | 1.0607 | 0.68598 | 653.0843 |  |  |  | 14.00 | 16235.219 | 0.306 | 2448 | 5998.4636 | 0.0914 | 731.2 | 0.29869 | 0.95817 | 2554.8694 |  |  |  | 14.00 | 4769.383 | 0.043 | 344 | 1771.3392 | 0.0124 | 99.2 | 0.28837 | 0.96085 | 358.0177 |  |  |  | 14.00 | 2826.901 | 0.1941 | 1552.8 | 940.7767 | 0.0885 | 708 | 0.45595 | 0.90988 | 1706.5907 |  |  |  | 14.00 | 17473.568 | 0.209 | 1672 | 10619.4893 | 0.016 | 128 | 0.076555 | 0.99708 | 1676.8924 |  |  |  | 14.00 | 5305.944 | 0.065 | 97.5 | 3882.0907 | 0.0293 | 43.95 | 0.45077 | 0.91166 | 106.9479 |  |  |  | 14.00 | 11569.994 | 0.138 | 552 | 4037.5748 | 0.0449 | 179.6 | 0.32536 | 0.95093 | 3803.731 |  |  |  | 14.00 | 7266.574 | 0.106 | 424 | 2991.4321 | 0.0287 | 114.8 | 0.27075 | 0.96525 | 439.2665 |  |  |  | 14.00 | 294.675 | 0.025 | 100 | 135.0526 | 0.0034 | 13.6 | 0.136 | 0.99088 | 100.9206 |  |  |  | 14.00 | 8745.156 | 0.072 | 216 | 3374.7944 | 0.0187 | 56.1 | 0.25972 | 0.96789 | 0 |  |  |  | 14.00 | 5625.225 | 0.162 | 1296 | 2497.9299 | 0.0692 | 553.6 | 0.42716 | 0.91961 | 1409.2867 |  |  |  | 14.00 | 9511.6831 | 0.2491 | 1992.8 | 4723.6959 | 0.147 | 1176 | 0.59012 | 0.86122 | 2313.9204 |  |  |  | 14.00 | 19695.1 | 5593.25 | 0.28399 | 0.96196 | 20473.9202 | 1575
15.00 | 3165.41 | 0.031 | 248 | 1446.1422 | 0.0042 | 33.6 | 0.13548 | 0.99095 | 250.2658 |  |  |  | 15.00 | 13728.679 | 0.153 | 3060 | 4622.0043 | 0.0109 | 218 | 0.071242 | 0.99747 | 3067.7555 |  |  |  | 15.00 | 14102.497 | 0.146 | 2920 | 5539.7509 | 0.0249 | 498 | 0.17055 | 0.98577 | 0 |  |  |  | 15.00 | 28983.482 | 0.319 | 1914 | 11600.8641 | 0.0634 | 380.4 | 0.19875 | 0.98082 | 0 |  |  |  | 15.00 | 5892.833 | 0.084 | 672 | 2091.346 | 0.0175 | 140 | 0.20833 | 0.97898 | 686.4284 |  |  |  | 15.00 | 3633.457 | 0.038 | 76 | 898.848 | 0.0057 | 11.4 | 0.15 | 0.98894 | 76.8502 |  |  |  | 15.00 | 12503.688 | 0.051 | 408 | 3551.9234 | 0.0567 | 453.6 | 1.1118 | 0.66875 | 610.0959 |  |  |  | 15.00 | 16235.55 | 0.331 | 2648 | 5998.5582 | 0.0946 | 756.8 | 0.2858 | 0.9615 | 2754.0244 |  |  |  | 15.00 | 4769.427 | 0.044 | 352 | 1771.3507 | 0.0115 | 92 | 0.26136 | 0.9675 | 363.8241 |  |  |  | 15.00 | 2827.095 | 0.194 | 1552 | 940.8533 | 0.0766 | 612.8 | 0.39485 | 0.93012 | 1668.6006 |  |  |  | 15.00 | 17473.785 | 0.217 | 1736 | 10619.512 | 0.0227 | 181.6 | 0.10461 | 0.99457 | 1745.4726 |  |  |  | 15.00 | 5306.017 | 0.073 | 109.5 | 3882.1204 | 0.0297 | 44.55 | 0.40685 | 0.92627 | 118.2157 |  |  |  | 15.00 | 11570.132 | 0.138 | 552 | 4037.6165 | 0.0417 | 166.8 | 0.30217 | 0.95725 | 3829.0065 |  |  |  | 15.00 | 7266.68 | 0.106 | 424 | 2991.4602 | 0.0281 | 112.4 | 0.26509 | 0.96661 | 438.6454 |  |  |  | 15.00 | 294.707 | 0.032 | 128 | 135.0562 | 0.0036 | 14.4 | 0.1125 | 0.99373 | 128.8075 |  |  |  | 15.00 | 8745.23 | 0.074 | 222 | 3374.815 | 0.0206 | 61.8 | 0.27838 | 0.96337 | 0 |  |  |  | 15.00 | 5625.378 | 0.153 | 1224 | 2497.9996 | 0.0697 | 557.6 | 0.45556 | 0.91002 | 1345.0256 |  |  |  | 15.00 | 9511.929 | 0.2459 | 1967.2 | 4723.8465 | 0.1506 | 1204.8 | 0.61244 | 0.85278 | 2306.8201 |  |  |  | 15.00 | 20212.7 | 5540.55 | 0.27411 | 0.96442 | 20958.3142 | 1575 |  | Зам. генерального директора по энергетике-
16.00 | 3165.441 | 0.031 | 248 | 1446.1462 | 0.004 | 32 | 0.12903 | 0.99178 | 250.056 |  |  |  | 16.00 | 13728.822 | 0.143 | 2860 | 4622.0152 | 0.0109 | 218 | 0.076224 | 0.99711 | 2868.2964 |  |  |  | 16.00 | 14102.646 | 0.149 | 2980 | 5539.7763 | 0.0254 | 508 | 0.17047 | 0.98578 | 0 |  |  |  | 16.00 | 28983.805 | 0.323 | 1938 | 11600.9261 | 0.062 | 372 | 0.19195 | 0.98207 | 0 |  |  |  | 16.00 | 5892.9 | 0.067 | 536 | 2091.3625 | 0.0165 | 132 | 0.24627 | 0.97099 | 552.0145 |  |  |  | 16.00 | 3633.498 | 0.041 | 82 | 898.854 | 0.006 | 12 | 0.14634 | 0.98946 | 82.8734 |  |  |  | 16.00 | 12503.742 | 0.054 | 432 | 3551.9767 | 0.0533 | 426.4 | 0.98704 | 0.7117 | 606.9934 |  |  |  | 16.00 | 16235.866 | 0.316 | 2528 | 5998.6597 | 0.1015 | 812 | 0.3212 | 0.95209 | 2655.2077 |  |  |  | 16.00 | 4769.47 | 0.043 | 344 | 1771.3627 | 0.012 | 96 | 0.27907 | 0.9632 | 357.1442 |  |  |  | 16.00 | 2827.2527 | 0.1577 | 1261.6 | 940.9368 | 0.0835 | 668 | 0.52949 | 0.88376 | 1427.5358 |  |  |  | 16.00 | 17473.996 | 0.211 | 1688 | 10619.5319 | 0.0199 | 159.2 | 0.094313 | 0.99558 | 1695.4907 |  |  |  | 16.00 | 5306.092 | 0.075 | 112.5 | 3882.1515 | 0.0311 | 46.65 | 0.41467 | 0.92373 | 121.7886 |  |  |  | 16.00 | 11570.275 | 0.143 | 572 | 4037.6576 | 0.0411 | 164.4 | 0.28741 | 0.96109 | 3844.3664 |  |  |  | 16.00 | 7266.791 | 0.111 | 444 | 2991.4877 | 0.0275 | 110 | 0.24775 | 0.97065 | 457.4232 |  |  |  | 16.00 | 294.735 | 0.028 | 112 | 135.0598 | 0.0036 | 14.4 | 0.12857 | 0.99184 | 112.9219 |  |  |  | 16.00 | 8745.306 | 0.076 | 228 | 3374.8347 | 0.0197 | 59.1 | 0.25921 | 0.96801 | 0 |  |  |  | 16.00 | 5625.531 | 0.153 | 1224 | 2498.067 | 0.0674 | 539.2 | 0.44052 | 0.91514 | 1337.5024 |  |  |  | 16.00 | 9512.191 | 0.262 | 2096 | 4723.9966 | 0.1501 | 1200.8 | 0.5729 | 0.86769 | 2415.6027 |  |  |  | 16.00 | 19686.1 | 5570.15 | 0.28295 | 0.96222 | 20458.9615 | 1575 |  | начальник УЭС АО "ПРОТЭП" ______________________ В.Л.Лизунов
17.00 | 3165.47 | 0.029 | 232 | 1446.1495 | 0.0033 | 26.4 | 0.11379 | 0.99359 | 233.4972 |  |  |  | 17.00 | 13728.966 | 0.144 | 2880 | 4622.0262 | 0.011 | 220 | 0.076389 | 0.9971 | 2888.3906 |  |  |  | 17.00 | 14102.803 | 0.157 | 3140 | 5539.8039 | 0.0276 | 552 | 0.1758 | 0.9849 | 0 |  |  |  | 17.00 | 28984.149 | 0.344 | 2064 | 11600.9911 | 0.065 | 390 | 0.18895 | 0.98261 | 0 |  |  |  | 17.00 | 5892.976 | 0.076 | 608 | 2091.379 | 0.0165 | 132 | 0.21711 | 0.97723 | 622.164 |  |  |  | 17.00 | 3633.542 | 0.044 | 88 | 898.8598 | 0.0058 | 11.6 | 0.13182 | 0.99142 | 88.7613 |  |  |  | 17.00 | 12503.795 | 0.053 | 424 | 3552.0243 | 0.0476 | 380.8 | 0.89811 | 0.74399 | 569.8988 |  |  |  | 17.00 | 16236.197 | 0.331 | 2648 | 5998.7678 | 0.1081 | 864.8 | 0.32659 | 0.95059 | 2785.6387 |  |  |  | 17.00 | 4769.518 | 0.048 | 384 | 1771.3725 | 0.0098 | 78.4 | 0.20417 | 0.97979 | 391.9216 |  |  |  | 17.00 | 2827.3885 | 0.1358 | 1086.4 | 941.02 | 0.0832 | 665.6 | 0.61267 | 0.85269 | 1274.0833 |  |  |  | 17.00 | 17474.159 | 0.163 | 1304 | 10619.5572 | 0.0253 | 202.4 | 0.15521 | 0.98817 | 1319.6142 |  |  |  | 17.00 | 5306.174 | 0.082 | 123 | 3882.1831 | 0.0316 | 47.4 | 0.38537 | 0.93311 | 131.8171 |  |  |  | 17.00 | 11570.437 | 0.162 | 648 | 4037.7025 | 0.0449 | 179.6 | 0.27716 | 0.96367 | 3854.6846 |  |  |  | 17.00 | 7266.911 | 0.12 | 480 | 2991.5181 | 0.0304 | 121.6 | 0.25333 | 0.96938 | 495.1632 |  |  |  | 17.00 | 294.762 | 0.027 | 108 | 135.0634 | 0.0036 | 14.4 | 0.13333 | 0.99123 | 108.9558 |  |  |  | 17.00 | 8745.38 | 0.074 | 222 | 3374.8533 | 0.0186 | 55.8 | 0.25135 | 0.96983 | 0 |  |  |  | 17.00 | 5625.669 | 0.138 | 1104 | 2498.1066 | 0.0396 | 316.8 | 0.28696 | 0.96121 | 1148.5548 |  |  |  | 17.00 | 9512.436 | 0.245 | 1960 | 4724.1295 | 0.1329 | 1063.2 | 0.54245 | 0.879 | 2229.7969 |  |  |  | 17.00 | 19503.4 | 5322.8 | 0.27292 | 0.96472 | 20216.6964 | 1575
18.00 | 3165.5 | 0.03 | 240 | 1446.1523 | 0.0028 | 22.4 | 0.093333 | 0.99567 | 241.0431 |  |  |  | 18.00 | 13729.13 | 0.164 | 3280 | 4622.0373 | 0.0111 | 222 | 0.067683 | 0.99772 | 3287.5042 |  |  |  | 18.00 | 14102.977 | 0.174 | 3480 | 5539.8307 | 0.0268 | 536 | 0.15402 | 0.98835 | 0 |  |  |  | 18.00 | 28984.529 | 0.38 | 2280 | 11601.049 | 0.0579 | 347.4 | 0.15237 | 0.98859 | 0 |  |  |  | 18.00 | 5893.052 | 0.076 | 608 | 2091.3953 | 0.0163 | 130.4 | 0.21447 | 0.97776 | 621.8265 |  |  |  | 18.00 | 3633.595 | 0.053 | 106 | 898.8724 | 0.0126 | 25.2 | 0.23774 | 0.97288 | 108.9543 |  |  |  | 18.00 | 12503.839 | 0.044 | 352 | 3552.0489 | 0.0246 | 196.8 | 0.55909 | 0.87284 | 403.2794 |  |  |  | 18.00 | 16236.476 | 0.279 | 2232 | 5998.8808 | 0.113 | 904 | 0.40502 | 0.92686 | 2408.1196 |  |  |  | 18.00 | 4769.566 | 0.048 | 384 | 1771.3826 | 0.0101 | 80.8 | 0.21042 | 0.97857 | 392.4088 |  |  |  | 18.00 | 2827.4726 | 0.0841 | 672.8 | 941.0594 | 0.0394 | 315.2 | 0.46849 | 0.90555 | 742.9743 |  |  |  | 18.00 | 17474.28 | 0.121 | 968 | 10619.6165 | 0.0593 | 474.4 | 0.49008 | 0.89796 | 1077.9978 |  |  |  | 18.00 | 5306.263 | 0.089 | 133.5 | 3882.2136 | 0.0305 | 45.75 | 0.3427 | 0.94599 | 141.1216 |  |  |  | 18.00 | 11570.615 | 0.178 | 712 | 4037.7477 | 0.0452 | 180.8 | 0.25393 | 0.96924 | 3876.9561 |  |  |  | 18.00 | 7267.041 | 0.13 | 520 | 2991.5491 | 0.031 | 124 | 0.23846 | 0.97273 | 534.5802 |  |  |  | 18.00 | 294.786 | 0.024 | 96 | 135.0658 | 0.0024 | 9.6 | 0.1 | 0.99504 | 96.4788 |  |  |  | 18.00 | 8745.45 | 0.07 | 210 | 3374.8723 | 0.019 | 57 | 0.27143 | 0.96508 | 0 |  |  |  | 18.00 | 5625.799 | 0.13 | 1040 | 2498.1566 | 0.05 | 400 | 0.38462 | 0.93335 | 1114.2711 |  |  |  | 18.00 | 9512.662 | 0.226 | 1808 | 4724.2181 | 0.0886 | 708.8 | 0.39204 | 0.93101 | 1941.9736 |  |  |  | 18.00 | 19122.3 | 4780.55 | 0.25 | 0.97014 | 19710.8096 | 1575
19.00 | 3165.531 | 0.031 | 248 | 1446.155 | 0.0027 | 21.6 | 0.087097 | 0.99623 | 248.9389 |  |  |  | 19.00 | 13729.283 | 0.153 | 3060 | 4622.0483 | 0.011 | 220 | 0.071895 | 0.99743 | 3067.8983 |  |  |  | 19.00 | 14103.147 | 0.17 | 3400 | 5539.857 | 0.0263 | 526 | 0.15471 | 0.98824 | 0 |  |  |  | 19.00 | 28984.89 | 0.361 | 2166 | 11601.1062 | 0.0572 | 343.2 | 0.15845 | 0.98768 | 0 |  |  |  | 19.00 | 5893.126 | 0.074 | 592 | 2091.4133 | 0.018 | 144 | 0.24324 | 0.97167 | 609.2618 |  |  |  | 19.00 | 3633.643 | 0.048 | 96 | 898.8892 | 0.0168 | 33.6 | 0.35 | 0.94386 | 101.7102 |  |  |  | 19.00 | 12503.878 | 0.039 | 312 | 3552.0739 | 0.025 | 200 | 0.64103 | 0.84188 | 370.5995 |  |  |  | 19.00 | 16236.747 | 0.271 | 2168 | 5998.9958 | 0.115 | 920 | 0.42435 | 0.92054 | 2355.1272 |  |  |  | 19.00 | 4769.616 | 0.05 | 400 | 1771.3927 | 0.0101 | 80.8 | 0.202 | 0.9802 | 408.0792 |  |  |  | 19.00 | 2827.582 | 0.1094 | 875.2 | 941.1223 | 0.0629 | 503.2 | 0.57495 | 0.86692 | 1009.5471 |  |  |  | 19.00 | 17474.399 | 0.119 | 952 | 10619.6642 | 0.0477 | 381.6 | 0.40084 | 0.92821 | 1025.6328 |  |  |  | 19.00 | 5306.35 | 0.087 | 130.5 | 3882.2452 | 0.0316 | 47.4 | 0.36322 | 0.93992 | 138.8417 |  |  |  | 19.00 | 11570.798 | 0.183 | 732 | 4037.7935 | 0.0458 | 183.2 | 0.25027 | 0.97008 | 3880.3204 |  |  |  | 19.00 | 7267.176 | 0.135 | 540 | 2991.5798 | 0.0307 | 122.8 | 0.22741 | 0.9751 | 553.7868 |  |  |  | 19.00 | 294.809 | 0.023 | 92 | 135.0672 | 0.0014 | 5.6 | 0.06087 | 0.99815 | 92.1703 |  |  |  | 19.00 | 8745.524 | 0.074 | 222 | 3374.8915 | 0.0192 | 57.6 | 0.25946 | 0.96795 | 0 |  |  |  | 19.00 | 5625.907 | 0.108 | 864 | 2498.2085 | 0.0519 | 415.2 | 0.48056 | 0.90133 | 958.586 |  |  |  | 19.00 | 9512.869 | 0.207 | 1656 | 4724.3046 | 0.0865 | 692 | 0.41787 | 0.92268 | 1794.7702 |  |  |  | 19.00 | 18505.7 | 4897.8 | 0.26466 | 0.96672 | 19142.8675 | 1575
20.00 | 3165.563 | 0.032 | 256 | 1446.1579 | 0.0029 | 23.2 | 0.090625 | 0.99592 | 257.0491 |  |  |  | 20.00 | 13729.453 | 0.17 | 3400 | 4622.0596 | 0.0113 | 226 | 0.066471 | 0.9978 | 3407.5029 |  |  |  | 20.00 | 14103.328 | 0.181 | 3620 | 5539.8814 | 0.0244 | 488 | 0.13481 | 0.99104 | 0 |  |  |  | 20.00 | 28985.285 | 0.395 | 2370 | 11601.1608 | 0.0546 | 327.6 | 0.13823 | 0.99058 | 0 |  |  |  | 20.00 | 5893.203 | 0.077 | 616 | 2091.4279 | 0.0146 | 116.8 | 0.18961 | 0.98249 | 626.9755 |  |  |  | 20.00 | 3633.692 | 0.049 | 98 | 898.8956 | 0.0064 | 12.8 | 0.13061 | 0.99158 | 98.8324 |  |  |  | 20.00 | 12503.913 | 0.035 | 280 | 3552.1024 | 0.0285 | 228 | 0.81429 | 0.77544 | 361.0872 |  |  |  | 20.00 | 16237.003 | 0.256 | 2048 | 5999.1148 | 0.119 | 952 | 0.46484 | 0.90682 | 2258.4526 |  |  |  | 20.00 | 4769.665 | 0.049 | 392 | 1771.4034 | 0.0107 | 85.6 | 0.21837 | 0.97698 | 401.2373 |  |  |  | 20.00 | 2827.712 | 0.13 | 1040 | 941.204 | 0.0817 | 653.6 | 0.62846 | 0.84668 | 1228.3293 |  |  |  | 20.00 | 17474.53 | 0.131 | 1048 | 10619.7053 | 0.0411 | 328.8 | 0.31374 | 0.95414 | 1098.3685 |  |  |  | 20.00 | 5306.432 | 0.082 | 123 | 3882.2736 | 0.0284 | 42.6 | 0.34634 | 0.94493 | 130.1682 |  |  |  | 20.00 | 11570.981 | 0.183 | 732 | 4037.8379 | 0.0444 | 177.6 | 0.24262 | 0.97181 | 3887.2235 |  |  |  | 20.00 | 7267.31 | 0.134 | 536 | 2991.6096 | 0.0298 | 119.2 | 0.22239 | 0.97615 | 549.0944 |  |  |  | 20.00 | 294.83 | 0.021 | 84 | 135.0684 | 0.0012 | 4.8 | 0.057143 | 0.99837 | 84.137 |  |  |  | 20.00 | 8745.605 | 0.081 | 243 | 3374.9112 | 0.0197 | 59.1 | 0.24321 | 0.97168 | 0 |  |  |  | 20.00 | 5625.995 | 0.088 | 704 | 2498.2469 | 0.0384 | 307.2 | 0.43636 | 0.91654 | 768.1067 |  |  |  | 20.00 | 9513.063 | 0.194 | 1552 | 4724.3811 | 0.0765 | 612 | 0.39433 | 0.93028 | 1668.3069 |  |  |  | 20.00 | 19142 | 4764.9 | 0.24892 | 0.97039 | 19726.1359 | 1575
21.00 | 3165.592 | 0.029 | 232 | 1446.161 | 0.0031 | 24.8 | 0.1069 | 0.99434 | 233.3218 |  |  |  | 21.00 | 13729.601 | 0.148 | 2960 | 4622.072 | 0.0124 | 248 | 0.083784 | 0.99651 | 2970.371 |  |  |  | 21.00 | 14103.49 | 0.162 | 3240 | 5539.9042 | 0.0228 | 456 | 0.14074 | 0.99024 | 0 |  |  |  | 21.00 | 28985.619 | 0.334 | 2004 | 11601.2128 | 0.052 | 312 | 0.15569 | 0.9881 | 0 |  |  |  | 21.00 | 5893.2794 | 0.0764 | 611.2 | 2091.4414 | 0.0135 | 108 | 0.1767 | 0.98474 | 620.6685 |  |  |  | 21.00 | 3633.734 | 0.042 | 84 | 898.9026 | 0.007 | 14 | 0.16667 | 0.98639 | 85.1587 |  |  |  | 21.00 | 12503.947 | 0.034 | 272 | 3552.1256 | 0.0232 | 185.6 | 0.68235 | 0.82602 | 329.2892 |  |  |  | 21.00 | 16237.249 | 0.246 | 1968 | 5999.2349 | 0.1201 | 960.8 | 0.48821 | 0.89862 | 2190.0138 |  |  |  | 21.00 | 4769.713 | 0.048 | 384 | 1771.4152 | 0.0118 | 94.4 | 0.24583 | 0.97109 | 395.4331 |  |  |  | 21.00 | 2827.845 | 0.133 | 1064 | 941.2734 | 0.0694 | 555.2 | 0.5218 | 0.88656 | 1200.1429 |  |  |  | 21.00 | 17474.677 | 0.147 | 1176 | 10619.7489 | 0.0436 | 348.8 | 0.2966 | 0.95872 | 1226.6366 |  |  |  | 21.00 | 5306.51 | 0.078 | 117 | 3882.3027 | 0.0291 | 43.65 | 0.37308 | 0.93692 | 124.8772 |  |  |  | 21.00 | 11571.16 | 0.179 | 716 | 4037.881 | 0.0431 | 172.4 | 0.24078 | 0.97221 | 3888.8579 |  |  |  | 21.00 | 7267.441 | 0.131 | 524 | 2991.639 | 0.0294 | 117.6 | 0.22443 | 0.97573 | 537.0342 |  |  |  | 21.00 | 294.851 | 0.021 | 84 | 135.0699 | 0.0015 | 6 | 0.071429 | 0.99746 | 84.214 |  |  |  | 21.00 | 8745.687 | 0.082 | 246 | 3374.9283 | 0.0171 | 51.3 | 0.20854 | 0.97894 | 0 |  |  |  | 21.00 | 5626.107 | 0.112 | 896 | 2498.2882 | 0.0413 | 330.4 | 0.36875 | 0.93824 | 954.9765 |  |  |  | 21.00 | 9513.265 | 0.202 | 1616 | 4724.4764 | 0.0953 | 762.4 | 0.47178 | 0.9044 | 1786.8155 |  |  |  | 21.00 | 18194.2 | 4791.35 | 0.26334 | 0.96703 | 18814.5143 | 1575
22.00 | 3165.624 | 0.032 | 256 | 1446.1639 | 0.0029 | 23.2 | 0.090625 | 0.99592 | 257.0491 |  |  |  | 22.00 | 13729.749 | 0.148 | 2960 | 4622.0847 | 0.0127 | 254 | 0.085811 | 0.99634 | 2970.878 |  |  |  | 22.00 | 14103.648 | 0.158 | 3160 | 5539.9271 | 0.0229 | 458 | 0.14494 | 0.98966 | 0 |  |  |  | 22.00 | 28985.948 | 0.329 | 1974 | 11601.2639 | 0.0511 | 306.6 | 0.15532 | 0.98815 | 0 |  |  |  | 22.00 | 5893.353 | 0.0736 | 588.8 | 2091.4548 | 0.0134 | 107.2 | 0.18207 | 0.98383 | 598.4791 |  |  |  | 22.00 | 3633.779 | 0.045 | 90 | 898.9108 | 0.0082 | 16.4 | 0.18222 | 0.9838 | 91.482 |  |  |  | 22.00 | 12503.981 | 0.034 | 272 | 3552.1498 | 0.0242 | 193.6 | 0.71176 | 0.8147 | 333.8637 |  |  |  | 22.00 | 16237.487 | 0.238 | 1904 | 5999.3538 | 0.1189 | 951.2 | 0.49958 | 0.89458 | 2128.3791 |  |  |  | 22.00 | 4769.758 | 0.045 | 360 | 1771.4274 | 0.0122 | 97.6 | 0.27111 | 0.96516 | 372.9957 |  |  |  | 22.00 | 2827.981 | 0.136 | 1088 | 941.3432 | 0.0698 | 558.4 | 0.51324 | 0.88967 | 1222.9287 |  |  |  | 22.00 | 17474.832 | 0.155 | 1240 | 10619.7792 | 0.0303 | 242.4 | 0.19548 | 0.98142 | 1263.4705 |  |  |  | 22.00 | 5306.58 | 0.07 | 105 | 3882.3415 | 0.0388 | 58.2 | 0.55429 | 0.87463 | 120.051 |  |  |  | 22.00 | 11571.329 | 0.169 | 676 | 4037.9238 | 0.0428 | 171.2 | 0.25325 | 0.9694 | 3877.5826 |  |  |  | 22.00 | 7267.564 | 0.123 | 492 | 2991.6636 | 0.0246 | 98.4 | 0.2 | 0.98058 | 501.7435 |  |  |  | 22.00 | 294.872 | 0.021 | 84 | 135.0716 | 0.0017 | 6.8 | 0.080952 | 0.99674 | 84.2748 |  |  |  | 22.00 | 8745.774 | 0.087 | 261 | 3374.9451 | 0.0168 | 50.4 | 0.1931 | 0.98186 | 0 |  |  |  | 22.00 | 5626.22 | 0.113 | 904 | 2498.3299 | 0.0417 | 333.6 | 0.36903 | 0.93816 | 963.5896 |  |  |  | 22.00 | 9513.478 | 0.213 | 1704 | 4724.5717 | 0.0953 | 762.4 | 0.44742 | 0.9128 | 1866.7806 |  |  |  | 22.00 | 18118.8 | 4689.6 | 0.25883 | 0.9681 | 18715.8559 | 1575
23.00 | 3165.656 | 0.032 | 256 | 1446.1664 | 0.0025 | 20 | 0.078125 | 0.99696 | 256.7801 |  |  |  | 23.00 | 13729.876 | 0.127 | 2540 | 4622.0975 | 0.0128 | 256 | 0.10079 | 0.99496 | 2552.8682 |  |  |  | 23.00 | 14103.786 | 0.138 | 2760 | 5539.9487 | 0.0216 | 432 | 0.15652 | 0.98797 | 0 |  |  |  | 23.00 | 28986.226 | 0.278 | 1668 | 11601.3097 | 0.0458 | 274.8 | 0.16475 | 0.9867 | 0 |  |  |  | 23.00 | 5893.43 | 0.077 | 616 | 2091.4676 | 0.0128 | 102.4 | 0.16623 | 0.98646 | 624.4532 |  |  |  | 23.00 | 3633.826 | 0.047 | 94 | 898.9171 | 0.0063 | 12.6 | 0.13404 | 0.99114 | 94.8407 |  |  |  | 23.00 | 12504.015 | 0.034 | 272 | 3552.1736 | 0.0238 | 190.4 | 0.7 | 0.81923 | 332.0183 |  |  |  | 23.00 | 16237.734 | 0.247 | 1976 | 5999.4715 | 0.1177 | 941.6 | 0.47652 | 0.90275 | 2188.8779 |  |  |  | 23.00 | 4769.802 | 0.044 | 352 | 1771.4383 | 0.0109 | 87.2 | 0.24773 | 0.97066 | 362.6401 |  |  |  | 23.00 | 2828.122 | 0.141 | 1128 | 941.4163 | 0.0731 | 584.8 | 0.51844 | 0.88778 | 1270.5806 |  |  |  | 23.00 | 17474.977 | 0.145 | 1160 | 10619.8209 | 0.0417 | 333.6 | 0.28759 | 0.96105 | 1207.0166 |  |  |  | 23.00 | 5306.648 | 0.068 | 102 | 3882.3849 | 0.0434 | 65.1 | 0.63824 | 0.84295 | 121.0042 |  |  |  | 23.00 | 11571.473 | 0.144 | 576 | 4037.9653 | 0.0415 | 166 | 0.28819 | 0.96089 | 3843.5676 |  |  |  | 23.00 | 7267.668 | 0.104 | 416 | 2991.6864 | 0.0228 | 91.2 | 0.21923 | 0.9768 | 425.8796 |  |  |  | 23.00 | 294.8869 | 0.0149 | 59.6 | 135.0732 | 0.0016 | 6.4 | 0.10738 | 0.99428 | 59.9426 |  |  |  | 23.00 | 8745.855 | 0.081 | 243 | 3374.9635 | 0.0184 | 55.2 | 0.22716 | 0.97516 | 0 |  |  |  | 23.00 | 5626.338 | 0.118 | 944 | 2498.3771 | 0.0472 | 377.6 | 0.4 | 0.92848 | 1016.7191 |  |  |  | 23.00 | 9513.7 | 0.222 | 1776 | 4724.6553 | 0.0836 | 668.8 | 0.37658 | 0.93584 | 1897.7538 |  |  |  | 23.00 | 16938.6 | 4665.7 | 0.27545 | 0.96409 | 17569.4316 | 1575
24.00 | 3165.684 | 0.028 | 224 | 1446.169 | 0.0026 | 20.8 | 0.092857 | 0.99572 | 224.9636 |  |  |  | 24.00 | 13729.994 | 0.118 | 2360 | 4622.11 | 0.0125 | 250 | 0.10593 | 0.99444 | 2373.2046 |  |  |  | 24.00 | 14103.91 | 0.124 | 2480 | 5539.969 | 0.0203 | 406 | 0.16371 | 0.98686 | 0 |  |  |  | 24.00 | 28986.466 | 0.24 | 1440 | 11601.354 | 0.0443 | 265.8 | 0.18458 | 0.98339 | 0 |  |  |  | 24.00 | 5893.485 | 0.055 | 440 | 2091.479 | 0.0114 | 91.2 | 0.20727 | 0.97919 | 449.3522 |  |  |  | 24.00 | 3633.864 | 0.038 | 76 | 898.922 | 0.0049 | 9.8 | 0.12895 | 0.99179 | 76.6292 |  |  |  | 24.00 | 12504.045 | 0.03 | 240 | 3552.197 | 0.0234 | 187.2 | 0.78 | 0.7885 | 304.3745 |  |  |  | 24.00 | 16237.936 | 0.202 | 1616 | 5999.591 | 0.1195 | 956 | 0.59158 | 0.86067 | 1877.6027 |  |  |  | 24.00 | 4769.839 | 0.037 | 296 | 1771.45 | 0.0117 | 93.6 | 0.31622 | 0.95347 | 310.4464 |  |  |  | 24.00 | 2828.214 | 0.092 | 736 | 941.457 | 0.0407 | 325.6 | 0.44239 | 0.91451 | 804.8052 |  |  |  | 24.00 | 17475.098 | 0.121 | 968 | 10619.882 | 0.0611 | 488.8 | 0.50496 | 0.89265 | 1084.412 |  |  |  | 24.00 | 5306.708 | 0.06 | 90 | 3882.429 | 0.0441 | 66.15 | 0.735 | 0.80576 | 111.6952 |  |  |  | 24.00 | 11571.593 | 0.12 | 480 | 4038.004 | 0.0387 | 154.8 | 0.3225 | 0.95173 | 3806.9242 |  |  |  | 24.00 | 7267.75 | 0.082 | 328 | 2991.709 | 0.0226 | 90.4 | 0.27561 | 0.96405 | 340.2296 |  |  |  | 24.00 | 294.899 | 0.0121 | 48.4 | 135.074 | 0.0008 | 3.2 | 0.066116 | 0.99782 | 48.5057 |  |  |  | 24.00 | 8745.925 | 0.07 | 210 | 3374.983 | 0.0195 | 58.5 | 0.27857 | 0.96332 | 0 |  |  |  | 24.00 | 5626.452 | 0.114 | 912 | 2498.426 | 0.0489 | 391.2 | 0.42895 | 0.91902 | 992.3615 |  |  |  | 24.00 | 9513.897 | 0.197 | 1576 | 4724.727 | 0.0717 | 573.6 | 0.36396 | 0.9397 | 1677.1383 |  |  |  | 24.00 | 14520.4 | 4432.65 | 0.30527 | 0.95643 | 15181.9104 | 1575
Суточный расход эл.энергии | , |  | 5952 |  |  | 712 | 0.11962 | 0.99292 | 5998.1932 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 63300 |  |  | 5560 | 0.087836 | 0.99616 | 63558.9643 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 67120 |  |  | 10840 | 0.1615 | 0.98721 | 0 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 41538 |  |  | 7632 | 0.18374 | 0.98354 | 0 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 12808 |  |  | 2632 | 0.2055 | 0.97953 | 13080.7231 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 2012 |  |  | 300 | 0.14911 | 0.98907 | 2037.2741 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 8176 |  |  | 6608 | 0.80822 | 0.77774 | 10748.9867 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 49840 |  |  | 21264 | 0.42665 | 0.91979 | 54544.8551 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 8624 |  |  | 2200 | 0.2551 | 0.96897 | 8905.2009 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 28080 |  |  | 13400 | 0.47721 | 0.9025 | 31153.3255 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 31296 |  |  | 7888 | 0.25204 | 0.96967 | 32657.303 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 2377.5 |  |  | 1176 | 0.49464 | 0.89634 | 2671.2669 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 12932 |  |  | 3848 | 0.29756 | 0.95847 | 3833.8739 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 9388 |  |  | 2444 | 0.26033 | 0.96774 | 9705.8122 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 2020 |  |  | 224 | 0.11089 | 0.99391 | 2033.1776 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 5325 |  |  | 1260 | 0.23662 | 0.97313 | 451.7136 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 23928 |  |  | 8616 | 0.36008 | 0.94086 | 25497.1135 |  |  |  | Суточный расход эл.энергии |  |  | 39912 |  |  | 19912 | 0.4989 | 0.89482 | 44720.0753 |  |  |  | А за сутки | 414628.5 | 116516 | 0.28101 | 0.96271 | 430802.3829 | 1575
Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Запись показаний счетчиков производил: | [5 empty] | Расчет произвел: | [6 empty] | Часы | Потребление электроэнергии |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзв.коэфф. мощн.
Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М.. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [6 empty] | Петраченков А.А. | [5 empty] | Волосянкина Л.М. | [7 empty] | активной кВт.ч | реактивной квар.ч | активная кВт |  | реактивная квар | Полная кВА
(фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия) |  |  | (подпись) |  |  |  | с 0 до 8 ч. | 112770 | 34525.55 | 14096.25 |  | 4315.6938 | 14747.0796 | 0.95619
[234 empty] | с 8 до 16 ч. | 157813.1 | 43645.1 | 19726.6375 |  | 5455.6375 | 20468.4406 | 0.96382
[234 empty] | с 17 до 24 ч. | 144045.4 | 38345.35 | 18005.675 |  | 4793.1687 | 18634.7777 | 0.96635
[234 empty] | с 0 до 24 | 414628.5 | 116516 | 17276.1875 |  | 4854.8333 | 17950.0993 | 0.96271