## Реестр сведений о строительстве
Реестр сведений о фактическом строительстве объектов "последней мили" при осуществлении технологического присоединения
Акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" (АО "ПРОТЭП")
(название организации)
за 2013 - 2016 гг.
№ п/п | Наименование Заявителя | Адрес Заявителя | Дата и номер договора об осуществлении технологического присоединения | Фактически присоединенная мощность, кВт (в соответствии с договором ТП) | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ (в соответствии с заявкой) | Параметры построенных воздушных линий | [5 empty] | Параметры построенных кабельных линий | [5 empty] | Параметры сооружений электросетевого хозяйства |  |  |  | Плата за технологическое присоединение по договорам ТП
[6 empty] | 0,4 кВ |  | 6, 10, 20 кВ |  | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ |  | 6, 10, 20 кВ |  | 35 кВ и выше |  | ТП | РТП | РП | КРУН
[6 empty] | Протяжен-ность, км | Марка и сечение провода | Протяжен-ность, км | Марка и сечение провода | Протяжен-ность, км | Марка и сечение провода | Протяжен-ность, км | Марка и сечение кабеля | Протяжен-ность, км | Марка и сечение кабеля | Протяжен-ность, км | Марка и сечение кабеля | Тип сооружения, уровень напряжения, количество и мощность трансформаторов | Уровень напряжения, количество и вид ячеек, мощность трансформаторов | Уровень напряжения, количество и вид ячеек, ток вв. выкл. | Тип сооружения, уровень напряжения, ток выключателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | И.П. Кулиева О.М. | г. Протвино,МО | от 13.03.2013 г. | 45 | 0.4 | [6 empty] | 0.11 | АВБбшв 4х50 | [8 empty] | 259 325, 50
|  | ул. Гагарина,д.2,кв.20 | № 06/10-5
2. | ООО "Интер-П" | г. Протвино,МО | от 14.05.2013 г. | 1000 | 10 | [8 empty] | 1.72 | АСБл 3х120 | [6 empty] | 7820141.2
|  | Кременковское ш. | № 17/10-5
д.2
3. | ООО "Диалог СТ" | г. Протвино,МО | от 08.07.2013 г. | 500 | 10 | [8 empty] | 0.3 | ААБлШвУ | [6 empty] | 1581000
|  | Заводской пр.,д.6 | № 27/10-5 | [11 empty] | 3х70
4. | И.П. Артамошина М.М. | г. Протвино,МО | от 09.07.2013 г. | 38.3 | 0.4 | [6 empty] | 0.185 | ВВГ 4х50 | [8 empty] | 474581.61
|  | ул. Дружбы, д. 5, кв.2 | № 29/10-5
5. | И.П. Кутка Э.Б. | г. Протвино,МО | от 01.08.2013 г. | 50 | 0.4 | [6 empty] | 0.225 | ВВГ 4х35 | [8 empty] | 515931.8
|  | ул.Ленина, д.13А,кв.95 | № 35/10-5
6. | ООО ПКФ "ОКСА" | г. Протвино,МО | от 07.11.2014 г. | 175 | 0.4 | [6 empty] | 0.3 | АВБбшв | [8 empty] | 856887.1
|  | ул. Гагарина, д.2А | № 25/10-5 | [9 empty] | 4х185
7. | ООО "АТАК" | г. Москва, | от 08.04.2015 г. | 400 | 10 | [8 empty] | 0.47 | АСБл 3х95 | [6 empty] | 1819536.1
|  | ул. Ангарская, д. 13 | № 02/10-5
8. | ООО "Лигирион" | г. Протвино,МО | от 07.10.2015 г. | 1200 | 10 | [8 empty] | 1.1 | АСБл 3х95 | [6 empty] | 4612973.6
|  | Гаражный пр., д.6 | № 10/10-5
9. | ООО "ПРОТЭРА" | г. Протвино, МО | от 15.12.2015 г. | 400 | 10 | [8 empty] | 1.3 | ААБл 3х50 | [6 empty] | 5942464.32
|  | ул. Железнодорожная, д.5 | № 29/10-5
10. | И.П. Киршев Е.В. | г. Протвино, МО | от 14.04.2016 г. | 180 | 10 | [8 empty] | 0.2 | АСБл 3х50 | [6 empty] | 988325.52
|  | ул. Железнодорожная, д.1А | № 04/10-5
11. | ООО «Протвинокабель» | г. Протвино, МО | От 21.10.2015 г. | 1000 | 10 | [8 empty] | 0.96 | АСБл 3х50 | [6 empty] | 3824218.2
|  | ул. Железнодорожная, д.3 | № 17/10-5
| Итого за период |  |  | 4988.3 | [7 empty] | 0.82 |  | 6.05 | [7 empty] | 28436059.45
| Итого с начала 2016 года |  |  | 1580 | [9 empty] | 2.46 | [7 empty] | 10755008.04
| Заместитель генерального директора |  |  | подпись | Лизунов В.Л. | ФИО
МП
Исп. В.М. Пахомов
т.(4967)71-24-30
pto@protep.ru
Реестр сведений о фактическом строительстве объектов "последней мили" при осуществлении технологического присоединения
Акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" (АО "ПРОТЭП")
(название организации)
За 1 квартал 2017 г.
№ п/п | Наименование Заявителя | Адрес Заявителя | Дата и номер договора об осуществлении технологического присоединения | Фактически присоединенная мощность, кВт (в соответствии с договором ТП) | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ (в соответствии с заявкой) | Параметры построенных воздушных линий | [5 empty] | Параметры построенных кабельных линий | [5 empty] | Параметры сооружений электросетевого хозяйства |  |  |  | Плата за технологическое присоединение по договорам ТП
[6 empty] | 0,4 кВ |  | 6, 10, 20 кВ |  | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ |  | 6, 10, 20 кВ |  | 35 кВ и выше |  | ТП | РТП | РП | КРУН
[6 empty] | Протяжен-ность, км | Марка и сечение провода | Протяжен-ность, км | Марка и сечение провода | Протяжен-ность, км | Марка и сечение провода | Протяжен-ность, км | Марка и сечение кабеля | Протяжен-ность, км | Марка и сечение кабеля | Протяжен-ность, км | Марка и сечение кабеля | Тип сооружения, уровень напряжения, количество и мощность трансформаторов | Уровень напряжения, количество и вид ячеек, мощность трансформаторов | Уровень напряжения, количество и вид ячеек, ток вв. выкл. | Тип сооружения, уровень напряжения, ток выключателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | И.П. Кулиева О.М. | г. Протвино,МО | от 13.03.2013 г. | 45 | 0.4 | [6 empty] | 0.11 | АВБбшв 4х50 | [8 empty] | 259 325, 50
|  | ул. Гагарина,д.2,кв.20 | № 06/10-5
2. | ООО "Интер-П" | г. Протвино,МО | от 14.05.2013 г. | 1000 | 10 | [8 empty] | 1.72 | АСБл 3х120 | [6 empty] | 7820141.2
|  | Кременковское ш. | № 17/10-5
д.2
3. | ООО "Диалог СТ" | г. Протвино,МО | от 08.07.2013 г. | 500 | 10 | [8 empty] | 0.3 | ААБлШвУ | [6 empty] | 1581000
|  | Заводской пр.,д.6 | № 27/10-5 | [11 empty] | 3х70
4. | И.П. Артамошина М.М. | г. Протвино,МО | от 09.07.2013 г. | 38.3 | 0.4 | [6 empty] | 0.185 | ВВГ 4х50 | [8 empty] | 474581.61
|  | ул. Дружбы, д. 5, кв.2 | № 29/10-5
5. | И.П. Кутка Э.Б. | г. Протвино,МО | от 01.08.2013 г. | 50 | 0.4 | [6 empty] | 0.225 | ВВГ 4х35 | [8 empty] | 515931.8
|  | ул.Ленина, д.13А,кв.95 | № 35/10-5
6. | ООО ПКФ "ОКСА" | г. Протвино,МО | от 07.11.2014 г. | 175 | 0.4 | [6 empty] | 0.3 | АВБбшв | [8 empty] | 856887.1
|  | ул. Гагарина, д.2А | № 25/10-5 | [9 empty] | 4х185
7. | ООО "АТАК" | г. Москва, | от 08.04.2015 г. | 400 | 10 | [8 empty] | 0.47 | АСБл 3х95 | [6 empty] | 1819536.1
|  | ул. Ангарская, д. 13 | № 02/10-5
8. | ООО "Лигирион" | г. Протвино,МО | от 07.10.2015 г. | 1200 | 10 | [8 empty] | 1.1 | АСБл 3х95 | [6 empty] | 4612973.6
|  | Гаражный пр., д.6 | № 10/10-5
9. | ООО "ПРОТЭРА" | г. Протвино, МО | от 15.12.2015 г. | 400 | 10 | [8 empty] | 1.3 | ААБл 3х50 | [6 empty] | 5942464.32
|  | ул. Железнодорожная, д.5 | № 29/10-5
10. | И.П. Киршев Е.В. | г. Протвино, МО | от 14.04.2016 г. | 180 | 10 | [8 empty] | 0.2 | АСБл 3х50 | [6 empty] | 988325.52
|  | ул. Железнодорожная, д.1А | № 04/10-5
11. | ООО «Протвинокабель» | г. Протвино, МО | От 21.10.2015 г. | 1000 | 10 | [8 empty] | 0.96 | АСБл 3х50 | [6 empty] | 3824218.2
|  | ул. Железнодорожная, д.3 | № 17/10-5
| Итого за период |  |  | 4988.3 | [7 empty] | 0.82 |  | 6.05 | [7 empty] | 28436059.45
| Итого с начала 2016 года |  |  | 1580 | [9 empty] | 2.46 | [7 empty] | 10755008.04
| Заместитель генерального директора |  |  | подпись | Лизунов В.Л. | ФИО
МП
Исп. В.М. Пахомов
т.(4967)71-24-30
pto@protep.ru